Załącznik nr 3 do umowy nr …………………

Protokół z przeglądów instalacji gazowej przed sezonem grzewczym

Adres budynku: …………………………………………………………………………………….

Ilość i model kotłów: ……………………………………………………………………….....................

Typ i moc kotła: …………………………………………………………………………….............

Dokumentacja kotłowni:…………………………………………………………………………..

Data przeglądu………………………………………………………………………….

| Opis wykonanych czynności | Uwagi |
| --- | --- |
| - Czyszczenie kotła |  |
| - Sprawdzenie uszczelnień |  |
| - Sprawdzenie ciśnienia w naczynku zbiorczym |  |
| - Sprawdzenie systemu zabezpieczeń: - czujnik przegrzewania kotła STB - czujnik minimalnego poziomu wody - czujnik minimalnego ciśnienia instalacji - zawór zabezpieczeń |  |
| - Czyszczenie i regulacja palnika |  |
| - Sprawdzenie parametrów pracy instalacji |  |
| - Czyszczenie filtrów wody w kotłowni |  |
| - Czyszczenie filtrów gazu |  |
| - Sprawdzenie pracy pomp |  |
| - Komputerowa analiza spalin wraz z wydrukiem |  |

Stan urządzenia po przeglądzie

- urządzenie sprawne/niesprawne

- zalecenia do dalszej eksploatacji

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osoba przeprowadzająca przegląd                                          Osoba przyjmująca

(wykonawca)                                                                           (zamawiający)

…………………………………..                                         ……………………………………