Załącznik nr 2 do umowy nr …………………

Protokół z bieżącej kontroli i zapewnienia sprawności pracy kotłowni (miesięczny)

Adres budynku: …………………………………………………………………………………….

Ilość i model kotłów: ……………………………………………………………………….....................

Typ i moc kotła: …………………………………………………………………………….............

Dokumentacja kotłowni:…………………………………………………………………………..

Data kontroli………………………………………………………………………

| - Kontrola wskazań przyrządów pomiarowych |  |
| --- | --- |
| - Kontrola urządzeń zabezpieczających instalacje |  |
| - Kontrola stanu wody w instalacji |  |
| - Kontrola pracy pomp |  |
| - Kontrola pracy zaworów regulacyjnych |  |
| - Kontrola nastaw systemu automatyki (wg sugestii użytkownika) |  |
| - Kontrola pracy palnika |  |

Stan urządzenia po przeglądzie

- urządzenie sprawne/niesprawne

- zalecenia do dalszej eksploatacji

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba przeprowadzająca przegląd                                          Osoba przyjmująca

(wykonawca)                                                                           (zamawiający)

…………………………………..                                         ……………………………………